|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **CİHAZIN ADI** | **SİCİL NO** | **MARKA** | **MODELİ** | **SERİ NO'SU** | **CİHAZIN YERİ** | **TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PERİYODU****(VARSA)** | **AÇIKLAMA** | **CİHAZ SORUMLUSU** |
|  | Analitik Hassas Terazi | 253.3.4/18/16427 | RADWAG | AS220.R2 | 572106 | EFAL3 | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Analitik Hassas Terazi | 253.3.4/18/16428 | RADWAG | AS220.R2 | 572105 | EFAL4 | Arıza Durumunda |  | H.Hande KURU AYDIN |
|  | Analitik Hassas Terazi | 253.3.4/19/4042 | ADAM | NBL36021 | AE9XF195 | SARI LAB. | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Analitik Hassas Terazi | 253.3.4/19/4043 | SHIMADZU | TW423L | D470930396 | KIRMIZI LAB. | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Analitik Hassas Terazi | 253.3.4/19/4044 | SHIMADZU | TW423L | D475930395 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Analitik Hassas Terazi | 253.3.4/19/4045 | SHIMADZU | TW423L | D475930404 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Analitik Hassas Terazi (0,1mg Hassasiyet) | 253.3.4/18/11521 | OHAUS | PA2224C | B745925779 | EFAL1 | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Analitik Terazi | 253.3.4/19/4078 | SHIMADZU | TW423L | D475930406 | SARI LAB. | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Analitik Terazi | 253.3.4/19/4079 | ADAM | NBL36021 | AE9XF192 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Analitik Terazi | 253.3.4/19/4080 | ADAM | NBL36021 | AE9XF189 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Analitik Terazi | 253.3.4/19/4081 | ADAM | NBL36021 | AE9XF307 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Analitik Terazi | 253.3.4/18/16431 | RADWAG | PS3500-R2 | 591709 | EFAL 4 | Arıza Durumunda |  | Ziynet Şevval AKSOYALP |
|  | Analitik Terazi | 253.3.4/18/16432 | RADWAG | PS3500-R2 | 591708 | EFAL 3 | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Buharlı Sterilizatör (Otoklav) | 253.3.5/18/16425 | ZEALWAY | GR60DR | CE6198002N-A | SARI LAB. | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Dansitometre | 253.3.4/18/14213 | BİOSAN | DEN1 | SN:5010218060287 | EFAL 2 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Dansitometre | 253.3.4/19/4104 | BİOSAN | DEN1 | SN:5010219050217 | SARI LAB. | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Değirmen Ve Elek -Bitkisel Materyal İçin | 253.2.3/19/1389 | LOYKA GRİNDER | IC25B-LOYKA | ESM200 | EFAL 3 | Arıza Durumunda |  | Gökay Albayrak |
|  | Dikey Elektroforez Cihaz Seti | 253.3.6/19/13 | CONSORT | EV1450 | 114109 | EFAL 1 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Dry Blotting Cihazı İblot(Transfer Cihazı) | 253.3.6/13/28605 | İNVİTROGEN | İBLOT | 10042244 | EFAL 1 | Arıza Durumunda |  | Hüseyin Oğuzhan KAYA |
|  | Elektrorez Cihazı Ve Güç Kaynağı | 253.3.6/19/4134 | CONSAT | EV2310 | 12833 | EFAL 2 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Etüv | 253.3.6/19/4036 | NÜVE | FN120 | 05.17.22 | KIRMIZI LAB. | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Etüv | 253.3.6/19/4037 | MEMMERT | UN110 | 84.191.773 | SARI LAB. | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Etüv | 253.3.6/19/4038 | MEMMERT | UN110 | 84.191.774 | YEŞİL LAB. | Arıza Durumunda |  | Gökay Albayrak |
|  | Etüv | 253.3.6/19/4039 | NUVE | FN120 | 51723 | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Hazal Ezgi Gültekin |
|  | Hızlı Blotlama Cihazı | 253.3.5/19/3675 | BİO-RAD | TRANS-BLOT TURBO | 690BR025693 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Homojenizatör | 253.3.5/18/16531 | İKA | T25D | 100308430 | EFAL 4 | Arıza Durumunda |  | Betül Rabia ERDOĞAN |
|  | Homojenizatör 20 Lt | 253.3.6/18/15979 | İKA | T18 | 6090405 | EFAL 4 | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Manyetik Karıştırıcı | 253.3.6/19/4119 | HEİDOLPH | MR HEİ-TEC | 200145314 | EFAL 4 | Arıza Durumunda |  | H.Hande KURU AYDIN |
|  | Problu Manyetik Karıştırıcı | 253.3.6/19/4120 | HEİDOLPH | MR HEİ-TEC | 200211640 | EFAL 4 | Arıza Durumunda |  | Ziynet Şevval AKSOYALP |
|  | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | 253.3.6/19/4121 | HEİDOLPH | MR HEİ-TEC | 200328523 | KIRMIZI LAB. | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | 253.3.6/19/4122 | HEİDOLPH | MR HEİ-TEC | 200328525 | KIRMIZI LAB. | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | 253.3.6/19/4123 | HEİDOLPH | MR HEİ-TEC | 200328521 | KIRMIZI LAB. | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | İletkenlik Ölçme Cihazı | 253.3.6/19/4128 | HANNA | DİGİTAL PROB | C0543078 | KIRMIZI LAB. | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | İnkübatör | 253.3.6/19/4041 | MEMMERT | IN55 | DIN12880-2007-K | SARI LAB. | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | İnkübatör | 253.3.6/19/4040 | MEMMERT | IN55 | DIN12880-2007-K1 | SARI LAB. | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Çalkalamalı İnkübatör | 253.3.6/18/14195 | MİKROTEST | MÇS 55 | 2018-1211 | EFAL 2 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Kül Fırını | 253.3.6/19/4133 | THERMNEVO | REİS 110/10 | 1936139 | YEŞİL LAB. | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Kemilüminesans Görüntüleme Cihazı | 253.3.5/19/2500 | GEN-BOX | CFX | 119 | BAP 36 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER |
|  | Kuru Blok Isıtıcı | 253.3.6/18/14184 | MİULAB | DKT200-1 | MU-E06-1156 | EFAL 2 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Kuru Blok Isıtıcı | 253.3.6/19/4141 | THERMO | 88870004 | J4BT70004046 | SARI LAB. | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | 15'li Manyetik Karıştırıcı | 253.3.6/19/4126 | THERMO SCİENTİFİC | CIMAEC-İ TELESYSTEM | 18519001 | EFAL 4 | Arıza Durumunda |  | H.Hande KURU AYDIN |
|  | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | 253.3.6/18/15976 | HEİDOLPH | MR HEİ-TEC | 200211635 | EFAL1 | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Vorteks | 253.3.6/18/14183 | ISOLAB | IP42 | VMG000201 | EFAL2 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Vorteks | 253.3.6/18/14212 | ISOLAB | IP42 | VMG000208 | EFAL2 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Büro Tipi Buzdolabı | 23 | ARÇELİK | EYA60 | Y092720062081985 | DEKANLIK | Arıza Durumunda |  | Ali ERGÜÇ |
|  | Vorteks | 253.3.5/18/16414 | JEİOTECH | VM-96B | VO 75532 | EFAL1 | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Vorteks | 253.3.5/18/16413 | JEİOTECH | VM-96B | VO 75506 | EFAL3 | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Vorteks | 253.3.6/19/4088 | JEIOTECH | VM-96B | WO15185 | EFAL4 | Arıza Durumunda |  | Betül Rabia ERDOĞAN |
|  | Vorteks | 253.3.6/19/4089 | DLAB | MX-5 | WB189AH0006274 | SARI LAB. | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Vorteks | 253.3.6/19/4090 | DLAB | MX-5 | WB189AH0006192 | SARI LAB. | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Vorteks | 253.3.6/19/4091 | DLAB | MX-5 | WB189AH0006273 | SARI LAB. | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Vorteks | 253.3.6/19/4092 | DLAB | MX-5 | WB189AH0006304 | SARI LAB. | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Vorteks | 253.3.6/19/4093 | DLAB | MX-5 | WB189AH0006296 | SARI LAB. | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Vorteks | 253.3.6/19/4094 | DLAB | MX-5 | WB189AH0006191 | KIRMIZI LAB. | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Vorteks | 253.3.6/19/4095 | DLAB | MX-5 | WB189AH0006230 | KIRMIZI LAB. | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Vorteks | 253.3.6/19/4096 | DLAB | MX-5 | WB189AH0006286 | KIRMIZI LAB. | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Vorteks | 253.3.6/19/4097 | DLAB | MX-5 | WB189AH0006221 | KIRMIZI LAB. | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Mekanik Karıştırıcı | 253.3.5/19/1442 | HEİDOLPH | HEİ-TORGUE 200 | 200223414 | EFAL4 | Arıza Durumunda |  | H.Hande KURU AYDIN |
|  | Mikroplaka Okuyucu | 253.3.4/19/2501 | ALLSHENG | AMR-100 | 112-16327-19070001 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | AYBALA TEMEL |
|  | Orbital Çalkalayıcı | 253.3.5/18/16028 | DLAB | SK-0330-PRO | SC17CAD0000210 | EFAL 3 | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Orbital Çalkalayıcı | 253.3.5/19/1446 | MİKPROLAB | MSL-40-40 | 130501 | YEŞİL LAB. | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Otoklav | 253.3.6/18/14211 | NÜVE | NC-40M | SN:01.0133 | EFAL4 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | OTOKLAV | 253.3.6/19/4118 | NÜVE | NC-40M | SN:01.0108 | EFAL4 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | PH Metre | 253.3.5/18/16429 | THERMO | ORİONSTAR A211 | X47443 | EFAL3 | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | PH Metre | 253.3.5/18/16430 | THERMO | ORİONSTAR A211 | X47472 | EFAL1 | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | PH Metre | 253.3.5/19/4135 | HANNA | EDGE PH | HI 10530 | EFAL4 | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | PH Metre | 253.3.5/19/4136 | THERMO | ORİONSTAR | 267006-A101 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | PH Metre | 253.3.5/19/4137 | THERMO | ORİONSTAR | X52005 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | PH Metre | 253.3.5/19/4138 | THERMO | ORİONSTAR | X51435 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | PH Metre | 253.3.5/19/4139 | THERMO | ORİONSTAR | X52558 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Ultrasonik Banyo Cihazı | 253.3.5/19/1408 | ÇALIŞKAN | LAB.ULT.4022 | 20002018209 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Stabilite (İklimlendirme) Kabini | 253.3.5/19/1438 | NUVE | TK252-TEST KABİNİ | 01-0360 | EFAL 4 | Arıza Durumunda |  | H.Hande KURU AYDIN |
|  | Stabilite (İklimlendirme) Kabini | 253.3.6/18/11515 | NUVE | TK252-TEST KABİNİ | 10.408 | EFAL 4 | Arıza Durumunda |  | H.Hande KURU AYDIN |
|  | Viskozimetre | 253.3.4/18/7764 | AND | SV-10 | 14804946 | EFAL4 | Arıza Durumunda |  | H.Hande KURU AYDIN |
|  | Termal Döngü Cihazı | 253.3.5/19/4142 | BLUE-RAY | TCLT9620 | LPCR-1908010 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4256 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-31 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4257 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-9 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4258 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-28 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4259 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-14 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4260 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-2 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4261 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-7 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4262 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-32 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4263 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-13 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4264 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-24 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4265 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-3 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4266 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-1 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4267 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-8 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4268 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-27 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4269 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-20 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4270 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-29 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4271 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-18 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4272 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-21 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4273 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-12 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4274 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-5 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4275 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-19 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4276 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-25 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4277 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-4 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4278 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-22 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4279 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-16 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4280 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-23 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4281 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-11 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4282 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-10 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4283 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-26 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4284 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-17 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop | 253.3.6/19/4285 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-15 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Kameralı Trinoküler Işık Mikroskobu | 253.3.6/19/4111 | BAB | BAB-95 | KLK-35-1009-30 | YEŞİL LAB. | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Stereo Mikroskop | 253.3.6/19/4286 | BAB | BAB-STR45 | 2015-109 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mikroskop Trinoküler Kameralı | 253.3.5/18/16421 | olympus | CX33 | 7F46685 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mini Santrifüj | 253.3.6/19/27 | İSOLAB | IP21 | MCG000365 | EFAL2 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Santrifüj Lcd Göstergeli | 253.3.6.3.19/17 | ONILAB | DM0412 | 437 | EFAL 2 | Arıza Durumunda |  | Ali ERGÜÇ |
|  | Dijital Su Banyosu Kapaklı | 253.3.6.99.59/3 | MİKROTEST | MSB12 | 438 | BAP 36 | Arıza Durumunda |  | Ali ERGÜÇ |
|  | Yatay Elektroforez Sistemi | 253.3.6/183704 | BİORAD | POWERPAC BASİC | 041BR183704, 181002018 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Refraktometre | 253.3.6/18/14189 | ATAGO | PAL A DİJİTAL | Y510590 | KIRMIZI LAB. | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Rotary Evaparatör Sistemi | 253.3.6/18/8161 | BUCHİ | R100 | 1000299856 | EFAL 3 | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Rotary Evaporatör | 253.3.6/18/15978 | BUCHİ | R100 | 1000314019 | EFAL 3 | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Rotary Evaporatör | 253.3.6.99.52/7 | BUCHİ | RV8A65413906 | 179434692 | EFAL 4 | Arıza Durumunda |  | Hande Aydın |
|  | Termal Çalkalayıcı | 253.3.5/18/16037 | BİOSAN | TS-100C | 1,01432E+12 | EFAL 1 | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Mikroplaka Okuyucu | 253.3.4/19/21 | BMG LATECH | CLARİOSTAR | 430-1303 | EFAL1 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Liyofilizatör Sistemi | 253.3.5/18/16530 | LABCONCO | FREEZONE 2,5LT | 181167318B | EFAL3 | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Vorteks-Mikrosantrifüj Çalkalamaya Uyumlu | 253.3.2.4.99/4 | DLAB | MX-S | 1094 | EFAL 3 | Arıza Durumunda |  | Ali ERGÜÇ |
|  | Orbital Çalkalayıcı | 253.3.2.4.99/5 | BİOSAN | 3D MİNİ | 1095 | BAP 36 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER BOZKURT |
|  | Mikrosantrifüj | 253.3.6.3.19/18 | BİOSAN | MICROSPIN 12 | 1096 | BAP 36 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER BOZKURT |
|  | Manyetik Karıştırıcı Isıtıcılı,Dijital Göstergeli | 253.3.6.99.0/15 | DLAB | MS-H280-PRO | 1092 | EFAL3 | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Manyetik Karıştırıcı Isıtıcılı, Dijital Göstergeli | 253.3.6.99.0/15 | DLAB | MS-H280-PRO | 1093 | EFAL3 | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Extruder Set Wıth Holder/Heatıng Block | 253.3.5.1.99/83 | AVANTİ | 610000 | 1200 | EFAL4 | Arıza Durumunda |  | Hazal Ezgi Gültekin |
|  | Dikey Elektroforez Seti | 253.3.6/18/14185 | BİORAD | MİNİ-PROTEAN SYSTEM | 1658050 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Dikey Elektroforez Seti | 253.3.6/19/3674 | CONSORT | EV1450 | 112309 | EFAL1 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Penetrometreler | 253.3.6/18/11466 | TEKSTÜR | TA-XT PLUS | 42743 | EFAL 4 | Arıza Durumunda |  | H.Hande KURU |
|  | Su Banyosu | 253.3.6/19/2522 | ILDAM | TT104 | 2522 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Su Banyosu | 253.3.6/19/2521 | NUVE | BM15 | 01-0028 | EFAL 4 | Arıza Durumunda |  | Ziynet Şevval AKSOYALP |
|  | Potensiyostat Cihazı Metrohm | 253.3.4/18/11316 | AUOTOLAB | PGSTAT 204 | AUT51176 | EFAL1 | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Trinoküler Mikroskop Kameralı | 253.3.6/19/4111 | EUROMEX | BİOBLUE.LAB | EU1910111 | YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Ultrasonik Banyo 15 Lt | 253.3.6/18/16029 | CLS | ULT.4015 | 20002018037 | EFAL 3 | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | (Sonikatör)Ultrasonik Banyo Cihaz | 253.3.5/19/1409 | ELMASONİC | S180H | S1000012396 | EFAL1 | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Ultrasonik Su Banyosu 1.3lt | 253.3.6/18/14186 | İSOLAB | 621.05.001 | 2018UC01B0055 | EFAL2 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Vakum Konsantratör Sistemi | 253.3.5/18/11142 | THERMO | COLD TRAP ENTEGRELİ | SAVANTRVT5105 | EFAL3 | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Santrifüj | 253.3.6/19/4113 | ISOLAB | MİNİ | MCZ000455 | EFAL4 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER BOZKURT |
|  | Soğutmalı santrifüj | 253.3.5.6/19/162 | HERMLE | Z216MK | 611900162 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Santrifüj | 253.3.6/19/4114 | HERMLE | Z207-A | 951960073 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Santrifüj | 253.3.6/19/4115 | HERMLE | Z207-A | 951960074 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Santrifüj | 253.3.6/19/4116 | HERMLE | Z207-A | 951960072 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Santrifüj | 253.3.6/19/4127 | HERMLE | Z207-A | 951960066 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Soğutmalı Santrifuj | 253.3.5/18/16532 | HETTREH | MİKRO 200R | 00005619-13 | EFAL 1 | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Soğutmalı Sirkilasyonlu Su Banyosu | 253.3.5/18/16426 | CLS | CLRC-30C | S-181202 | EFAL3 | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Kuru Hava Sterilizatörü(Etüv) | 253.3.5/18/16424 | MEMMERT | 30-1060 | 1776 | EFAL3 | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Mantolu Isıtıcı | 253.3.6/19/1390 | metops | MSE 105 | SN:20170615 | EFAL 3 | Arıza Durumunda |  | Gökay ALBAYRAK |
|  | Vakum Pompası+I100 Kont. Üni | 253.3.6/19/12 | BUCHI | V100 | 209349 | EFAL3 | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Fraksiyon Kollektör | 253.3.6/18/7751 | SPECTRUMLAB | SPEC CF-2 | SN:117201700051 | EFAL3 | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Su Banyosu | 253.3.6/19/4086 | ILDAM | TT104 | 4086 | KIRMIZI LAB. | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Sirkülatörlü Su Banyosu | 253.3.6/19/4084 | DAİHAN SCİENTİFRE | WCB-11 | SN.4006651944004 | EFAL4 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER |
|  | Ultrasonik Banyo | 253.3.6/19/2520 | ÇALIŞKAN | Lab.Ult.4030 | 20002018214 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | Ali ERGÜÇ |
|  | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Seti | 253.3.5/19/1441 | DLAB | MS-H280-PRO | MR17CAM0000605 | EFAL3 | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Ultrasonik Banyo 1,3 Lt | 253.3.6/18/16030 | CLS | ULT.4013D | ULT.4013D |  | Arıza Durumunda |  | Ali ERGÜÇBULUNAMADI |
|  | Spektrofotometre | 253.3.6/19/4112 | INSMARK | 100-STAR2 | 41100701 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/19/2525 | FUME HOOD | NCO120 | 19CO12021 | SARI LAB. | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Dijital Fotoğraf Makinası | 253.3.6/19/2502 | FUJİ | X-T3 | 9AQ03965 | M.Zeki HAZNEDAROĞLU | Arıza Durumunda |  | M.Zeki HAZNEDAROĞLU |
|  | Optik Lens(Fotoğraf Makinesi İçin) | 253.3.6/19/2503 | FUJİ | XF1855 | T4547410227345 | M.Zeki HAZNEDAROĞLU | Arıza Durumunda |  | M.Zeki HAZNEDAROĞLU |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/18/8190 | ILDAM | MCO1800 | SN:8190 | EFAL 3 | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Ultra Saf Su Cihazı | 253.3.5/18/16296 | STAKPURE | OMNİATAB6 | 9565 | EFAL 4 | Arıza Durumunda |  | Ali ERGÜÇ |
|  | Mutfak Tipi Buzdolabı | 253.3.2/18/16346 | ARÇELİK | 4264EY | 181011240 | EFAL 3 | Arıza Durumunda |  | Ali ERGÜÇ |
|  | Derin Dondurucu | 253.3.2/18/14215 | VESTEL | CD- ML1102W A+ | SN:1171094486017579550041 | EFAL2 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Mutfak Tipi Buzdolabı | 253.3.2/18/16347 | ALTUS | AL366T | 1810351709 | EFAL3 | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Dikey Tip Derin Dondurucu | 255.1.5/18/16342 | BEKO | 7218NFD | 1710165704 | EFAL 4 | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Buzdolabı | 253.3.2/18/14214 | VESTEL | EKONF450 116837 | SN:9789018379620080 | EFAL 1 | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Buz Makinesi | 253.3.5/18/16295 | ITV ICE MALERS | ICEQREEN | 17946414 | EFAL1 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/18/8191 | ILDAM | MCO1800 | SN:8191 | EFAL 4 | Arıza Durumunda |  | Ali ERGÜÇ |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/19/2523 | FUME HOOD | NCO120 | 19CO12022 | KIRMIZI LAB. | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/19/2524 | FUME HOOD | NCO120 | 19C012020 | KIRMIZI LAB. | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Mutfak Tipi Buzdolabı | 253.3.2/18/16345 | ARÇELİK | 4264EY | 181010690401-0 | EFAL4 | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Derin Dondurucu | 255.1.5/19/1437 | NÜVE | EKSİ 86 DERECE | 10.171 | BAP36 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER |
|  | No Frost Buzdolabı | 253.3.2/19/833 | GRUNDİG | GSND-62829 | 19833 | BAP36 | Arıza Durumunda |  | Ali ERGÜÇ |
|  | Çift Kapılı No Frost Buzdolabı | 253.3.2.1.1.2/10 | ARÇELİK | 570504 MB A++ | 1573 | EFAL 2 | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Dikey Elektroforez Sistemi | 253.3.5/18/11143 | BİO-RAD | MİNİ PROTEAN | 041BR176505 | BAP36 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER |
|  | Rotavapor Vakum Konsantratör | 253.3.6.99.52/7 | BUCHI | RV8A65413906 | 179434692 | BAP36 | Arıza Durumunda |  | Ali ERGÜÇ |
|  | Dikey Joker Dondurucu | 255.1.5/18/11522 | arçelik | 2071 DY | 7294240119 | EFAL1 | Arıza Durumunda |  | H.Oğuzhan KAYA |
|  | Donma Ve Çözünme Kabin,(LAMİNAR HAVA AKIMI KABİNİ CLASS II) | 253.3.6/20/4621 | THERMO | SAFE 2020 | 41489331 | BAP36 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER BOZKURT |
|  | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | 253.3.6/19/4124 | DLAB | MS-H280-PRO | MR19BAV0014026 | BAP36 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER BOZKURT |
|  | GRNE 4301 A+ 430 Lt No-Frost Buzdolabı | 253.3.6/21/17 | GRUNDİG | GRNE4301 | 4301-1 | M13 | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Grundig GRNE 4301 A+ 430 Lt No-Frost Buzdolabı | 253.3.6/21/18 | GRUNDİG | GRNE4301 | 4301-2 | BAP36 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER BOZKURT |
|  | Vorteks DLAB MX-S Ayarlanabilir Hızlı Model | 253.3.5/21/19 | DLAB | MX-S | WB209AN4471 | BAP36 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER BOZKURT |
|  | Mikrospin Santrifüj,Mini-6ka-Yoonıng | 253.3.5/21/20 | YOONING | MİNİ 6KA | YN2019130606033 | BAP36 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER BOZKURT |
|  | Ultrasonik Banyo,2lt-40khz,Lab.Ult.4002 | 253.3.5/21/21 | ÇALIŞKAN | LABULT4002 | 20002018285 | BAP36 | Arıza Durumunda |  | Ali ERGÜÇ |
|  | Elektronik Terazi | 253.3.5/21/22 | WEIGHTLAB | WL-2002L | 202003200 | BAP36 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER BOZKURT |
|  | Doğalgazlı 4lü Setüstü Ocak 70x70x30 | 24 | ARÇELİK | ST0810DGE | 2013214112 | DEKANLIK | Arıza Durumunda |  | Ali ERGÜÇ |
|  | Laminar Hava Akımı Kabini Class Ll | 253.3.6/19/4107 | DemAir | MSC-II A120.038 |  | MAVİ LAB | Arıza Durumunda |  | Hazal Ezgi Gültekin |
|  | Laminar Hava Akımı Kabini Class Ll | 253.3.6/19/4117 | JSR |  |  | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Gerçek Zamanlı Termal Döngü Cihazı | 253.3.5/18/11317 | Agilent Technologies | AriaMX | SNMY17505208 | EFAL1 | Arıza Durumunda |  | Hüseyin Oğuzhan KAYA |
|  | Uv-Vıs Spektrofotometre- | 253.3.6.1.8-2 | SHIMADZU | UV-1280 |  | MAVİ LAB | Arıza Durumunda |  | Hazal Ezgi GÜLTEKİN |
|  | Saf Su Cihazı (Distile) | 253.3.6.4.99.3-1 |  |  |  | ÖĞRENCİ LABORATUVARLARI | Arıza Durumunda |  | Ali ERGÜÇ |
|  | Rotasyonel Viskozimetre- | 253.3.4.4.1-4 | AMETEK  BROOKFIELD | DVNext | 86020570 | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Nüve Kuru Hava Steriliizatörü-Fn.120 | 253.3.6.3.1.2-14 | Nüve | FN120 |  | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Hazal Ezgi GÜLTEKİN |
|  | Nüve Kuru Hava Steriliizatörü-Fn.120 | 253.3.6.3.1.2-14 | Nüve | FN120 |  | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Hazal Ezgi GÜLTEKİN |
|  | Nüve Dik Tip Buharlı Sterilizatör-Nc40m | 253.3.6.3.15-8 | Nüve | NC 40M |  | MAVİ LAB | Arıza Durumunda |  | Hazal Ezgi GÜLTEKİN |
|  | Nüve Su Banyosu-Nb20 | 253.3.6.4.99.1.3-12 | NÜVE | NB20 | 03.3490 | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Nüve Su Banyosu-Nb20 | 253.3.6.4.99.1.3-12 | NÜVE | NB20 | 03.3504 | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Nüve Su Banyosu-Nb20 | 253.3.6.4.99.1.3-12 | NÜVE | NB20 | 03.3506 | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Nüve Su Banyosu-Nb20 | 253.3.6.4.99.1.3-12 | NÜVE | NB20 | 03.3498 | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Nüve Su Banyosu-Nb20 | 253.3.6.4.99.1.3-12 | NÜVE | NB20 | 03.3424 | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Çeker Ocak-120 Cm- | 253.3.6.4.2.1-10 | MODKİM (VORTICE FAN) | 120 cm (VORTICE LINEO 250 V0) | HSD035383F1 | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | 253.3.6.99.0-3 | JSR | JSHS-18D | 121010118CK034 | MAVİ LAB | Arıza Durumunda |  | Hazal Ezgi GÜLTEKİN |
|  | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | 253.3.6.99.0-3 | JSR | JSHS-18D | 121010118CK045 | MAVİ LAB | Arıza Durumunda |  | Hazal Ezgi GÜLTEKİN |
|  | Hassas Terazi- | 253.3.4.1.1.1-3 | SHIMADZU | TW423L | D476030884 | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Kefeli Terazi ve Vezin Kutusu- | 253.3.4.1.1.2-3 | GÖRAL | G2 | 24694 | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Kefeli Terazi ve Vezin Kutusu- | 253.3.4.1.1.2-3 | GÖRAL | G2 | 24677 | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Kefeli Terazi ve Vezin Kutusu- | 253.3.4.1.1.2-3 | GÖRAL | G2 | 24671 | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Kefeli Terazi ve Vezin Kutusu- | 253.3.4.1.1.2-3 | GÖRAL | G2 | 24679 | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Kefeli Terazi ve Vezin Kutusu- | 253.3.4.1.1.2-3 | GÖRAL | G2 | 24685 | MAVİ LAB. | Arıza Durumunda |  | Miray İLHAN |
|  | Termal Çalkalayıcı(Kuru Blok) | 253.3.5.99-1104 | BİOSAN | TS-100 | S-N190473 | BAP36 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER BOZKURT |
|  | Çeker Ocak -150cm | 253.3.6.4.2.1-1105 |  |  |  | M13 | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Fındenser | 253.3.6.4.3.1-2 | RADLEYS | Findenser Air Condenser B29 | RR31102 | M13 | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Fluoresan Ataçmanlı Trinoküler Inverted Mikroskop | 253.3.6.6.2.2-9 | NİKON | TS2-FL |  | BAP 36 | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Elektronik Hassas Terazi | 253.3.4.1.1.3-9 | SHİMADZU | 1MG | D476030997 | M13 | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | 253.3.6.99.0-19 | JSR,JSHS | 18 D SET | 121010118CK039 | M13 | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Rotary Evaporator, Dik Tip Soğutucu,Motorize Asansör,1lt Buharlaştırma,1lt Toplama Balonu,Diji | 253-03-06-03-08-7 | WİGGENS | STRİKE 380 | 253.3.6/21/1626 | M13 | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Çalkalamalı İnkübatör | 253.3.6/21/2693 | MİULAB | ES-60 | MU-E36-91145 | M13 | Arıza durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Vakum Pompası | 253.3.6.99.52-8 | BUCHI | V100 | 253.3.6/21/1551 | M13 | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Yatay Elektroforez | 253.3.6.3.11-10 | Consort | Relsplustrio | 181002018 | BAP 36 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER BOZKURT |
|  | Çalkalamalı Vorteks | 253.3.2.4.99-4 | DLAB | MX-S | VB201AL000419 | BAP 36 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER BOZKURT |
|  | Vakum Pompası(Aspirasyon Sis.) | 253.3.6.99.52/7 | Miulab | PortableBiosuctionsystem | MU-E15391001 | BAP36 | Arıza Durumunda |  | Ezgi ÖNER BOZKURT |
|  | Mutfak Tipi Buzdolabı | 253-03-02-01-01-0002/21-1943 | ALTUS | D60350N | 7288323211 | M13 | Arıza Durumunda |  | H. Oğuzhan KAYA |
|  | BuzdolabıKar Önleme Çk | 253.3.6/20/7014 | REGAL | ST 4710 A+ | HBV00000V7XCN | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Dansitometrisi (Macfarland) | 253.3.4.2.99.3-29 | BİOSAN | DEN-1DEN-1B | 05010218060287 | SARI LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Kahve Değirmeni | 253.3.2/21/25 | SİMBO | SCM-2934 | 200203009143 | Yeşil Lab | Arızalanınca |  | Tüba GÖNENÇ |
|  | Kahve Değirmeni | 253.3.2/21/26 | SİMBO | SCM-2934 | 181202206683 | Yeşil Lab | Arızalanınca |  | Tüba GÖNENÇ |
|  | Erime NoktasıTayin Cihazı | 253.3.5/21/2998 | BUCHI | M-560 | 1100014583 | M13 | Arıza Durumunda |  | Beyza DÜZLEYEN |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/2966 | ZEİSS | FN18 | 3144050149 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/2967 | ZEİSS | FN18 | 3144050162 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/2968 | ZEİSS | FN18 | 3144050203 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/2969 | ZEİSS | FN18 | 3144050326 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/2970 | ZEİSS | FN18 | 3144050408 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/2971 | ZEİSS | FN18 | 3144050700 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/2972 | ZEİSS | FN18 | 3144050420 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/2973 | ZEİSS | FN18 | 3144050491 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/2974 | ZEİSS | FN18 | 3144050689 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/2975 | ZEİSS | FN18 | 3144050705 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Polarimetre | 253.3.6/21/3077 | JKI | JK-DP-4 | 040105 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | H.Hande KURU |
|  | Frıabilite TestCihazı | 253.3.5/21/3113 | Pharma Test | PTF-10E | 29343 | MAVİ LAB | Arıza Durumunda |  | Hazal Ezgi Gültekin |
|  | Erime NoktasıTayin Cihazı | 253.3.5/21/3121 | STUART | SMP30 | R176001743 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | Erime NoktasıTayin Cihazı | 253.3.5/21/3122 | STUART | SMP30 | R176001733 | KIRMIZI LAB | Arıza Durumunda |  | E.Kadir AYAN |
|  | TabletSertlik Tayin Cihazı | 253.3.5/21/3118 | Pharma Test | PTB-11E | 29154 | MAVİ LAB | Arıza Durumunda |  | Hazal Ezgi Gültekin |
|  | Kaplama Kazanı | 253.3.5/21/3115 | Pharma Test | KAZAN | 10-01395 | MAVİ LAB | Arıza Durumunda |  | Hande Aydın |
|  | Tablet DağılmaTest Cihazı | 253.3.5/21/3117 | Pharma Test | PTZ-S | 29264 | MAVİ LAB | Arıza Durumunda |  | Hazal Ezgi Gültekin |
|  | SıkıştırılmışYoğunluk Ölçüm Tap Density Cihazı | 253.3.5/21/3119 | Pharma Test | PT-TD300 | 28883 | MAVİ LAB | Arıza Durumunda |  | Hande Aydın |
|  | Karıştırıcı Motor | 253.3.5/21/3120 | Pharma Test | UAM | 10-01344 | MAVİ LAB | Arıza Durumunda |  | Hande Aydın |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/912 | ZEISS | FN18 | 3144050135 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/913 | ZEISS | FN18 | 3144050122 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/914 | ZEISS | FN18 | 3144050124 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/915 | ZEISS | FN18 | 3144050157 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/916 | ZEISS | FN18 | 3144050112 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/917 | ZEISS | FN18 | 3144050106 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/918 | ZEISS | FN18 | 3144050116 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/919 | ZEISS | FN18 | 3144050105 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/920 | ZEISS | FN18 | 3144050123 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Binoküler Mikroskop | 253.3.6/21/921 | ZEISS | FN18 | 3144050113 | SARI LAB-YEŞİL LAB | Arıza Durumunda |  | Aybala TEMEL |
|  | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (Kontakt Termometreli) | 233.3.6/21/1631 | JSR | JSHS-18D | 12101011BCK054 | M13 | Arıza Durumunda |  | H. Oğuzhan KAYA |
|  | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (Kontakt Termometreli) | 233.3.6/21/1632 | JSR | JSHS-18D | 12101011BCK078 | M13 | Arıza Durumunda |  | H. Oğuzhan KAYA |
|  | Etüv | 233.3.6/21/1633 | FAITHFUL | WGL-125B | 201904121168 | M13 | Arıza Durumunda |  | H. Oğuzhan KAYA |
|  | Rotary Evaporator Sistemi (dik tip soğutucu, manuel asansör, 1lt buharlaştırma, 1lt toplama balonu) | 233.3.6/21/1634 | BUCHI | R100 | 1100051926 | M13 | Arıza Durumunda |  | H. Oğuzhan KAYA |
|  | Vakum Pompası (Vakum kontrol ünitesi ile) | 233.3.6/21/1635 | BUCHI | V100 | 1100051946 | M13 | Arıza Durumunda |  | H. Oğuzhan KAYA |
|  | Recirculating Chiller (Soğutmalı su banyosu) | 233.3.6/21/1636 | BUCHI | F-105 | 2395521 | M13 | Arıza Durumunda |  | H. Oğuzhan KAYA |